Правила безопасности при обращении с газовой плитой:

Бытовые приборы, работа которых основана на сжигании горючих газов являются источником повышенной опасности. И нарушение правил эксплуатации данных приборов могут привести к пожару и даже к взрыву. В результате чего может быть нанесен ущерб здоровью и жизни людей, а так же может быть нанесен материальный ущерб неопределенному кругу лиц.

Для того чтобы избежать несчастных случаев необходимо соблюдать следующие правила:

- ни в коем случае не сушите над газовой плитой или горелкой белье, и не используйте духовку для обогрева помещений;

- когда ставите на горящую конфорку посуду или снимаете её, внимательно следите за тем, чтобы не вспыхнули прихватки, рукава или другие части одежды;

- не оставляйте без присмотра включенные конфорки – их может погасить сквозняк или «сбежавшая» из посуды жидкость;

- не разогревайте на плите мастику и парафин, поскольку их пары очень легко воспламеняются;

- ни в коем случае не включайте свет, и тем более не используйте зажигалки и не курите, если вы почувствовали в помещении запах газа;

- следите за техническим состоянием газовых плит и колонок, периодически проверяйте тягу в дымоходе;

- обращайте внимание, есть ли отрыв пламени от горелки, и не происходит ли периодически самозатухания – это свидетельствует о неисправности прибора;

- если вас хоть что-то настораживает в работе вашего газового оборудования - немедленно вызывайте специалистов газовой службы;

- перед выходом из дома и перед сном не забудьте лишний раз проверить, выключена ли ваша газовая плита.

Инспектор ОНДиПР по Черепановскому и

Маслянинскому районам Новосибирской области

Кудаспаев Д.А.